## VDR_INCENDIO
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI INERENTI IL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
| MODULO n.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI IN AZIENDA |  |  |  |  | MODULO n.3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO |  |  |  | PIANO DI EMERGENZA
A)INDIVIDUAZIONE DELLE DISABILITA'
A1.Fisica
Arch. Iolanda Aversa | A2.Motoria
A3.Sensoriale
A4.Cognitiva
Versone 1.0 | B)PROBLEMI DA CONSIDERARE E RISOLVERE
Data: 01/04/2016 | B1.Mobilità
B2.Orientamento
B3.Percezione dell'allarme e del pericolo
B4.Azioni da intraprendere in condizioni di emergenza
C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE
C1.Aspetto edilizio
C2.Aspetto impiantistico
C3.Aspetto gestionale
C4.Aspetto Organizzativo
D)MISURE PER FACILITARE I PROBLEMI DA RISOLVERE
D1.Mobilità
D2.Orientamento
D3.Percezione dell'allarme e del pericolo
D4.Azioni da intraprendere in condizioni di emergenza
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI INERENTI IL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
| MODULO n.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI IN AZIENDA |  |  |  |  | MODULO n.3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
A)INDIVIDUAZIONE DELLE DISABILITA'
A1.Fisica
A2.Motoria
A3.Sensoriale
A4.Cognitiva
| B)PROBLEMI DA CONSIDERARE E RISOLVERE |  |  |  |  | D)MISURE PER FACILITARE I PROBLEMI DA RISOLVERE
| B1.Mobilità |  |  |  |  | D1.Mobilità
| C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE |  |  |  |  | C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE
| C1.Aspetto edilizio |  |  |  |  | C1.Aspetto edilizio CHECK LIST - DOC. MIO
| C2.Aspetto impiantistico |  |  |  |  | C2.Aspetto impiantistico CHECK LIST- DOC. MIO
| C3.Aspetto gestionale |  |  |  |  | C3.Aspetto gestionale DOC WWFF- DOC. MIO
| C4.Aspetto Organizzativo |  |  |  |  | C4.Aspetto Organizzativo DOC WWFF- DOC. MIO
|  |  | CATEGORIE DI PERICOLI_BARRIERE ARCHITETTONICHE |  | PERICOLI - BARRIERE ARCHITETTONICHE | MIGLIORAMENTI
| C1.Aspetto Edilizio | C-Mobilità Spazi Interni | C.1 Porte dei locali di lavoro |  | C.1.1 Nei locali dove siano presenti sino a 25 lavoratori la porta è larga 0.80 m? | Adeguare le aperture e le uscite di piano alla normativa D.P.R.547/55 art.14 D.Lgs.626/9 4 art. 33
C.1.2 Nei locali dove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 26 e 50 c'è una porta larga 1,20 m?
C.1..3 Nei locali dove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 51 e 100 c'è una porta larga 1.20 e una larga 0.80 m?
C.1.4 Nei locali dove siano presenti più di 100 lavoratori ci sono: una porta di 0.80 m, una porta di 1.20 m, una porta di 1.20 m ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50 calcolata in eccedenzza a 100?
C.1.5 La larghezza minima della porta nei locali ove le lavorazioni e i materiali comportano pericolo di esplosione o specifico rischio d0incendio è pari a 1.20 m?
[5 empty] | C.1.6 Le singole ante delle porte hammo larghezza inferiore a 1.20 m? | Portare le dimensioni delle ante ad una arghezza non superiore a 1.20 m. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.1.7 gli eventuali vetri presenti sulle porte sono collocati ad un'altezza di almeno 0.40 m dal pavimento? | Ripristinare tale condizione, ovvero verificare che i vetri siano del tipo antisfondamento D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.1.8 Le porte apribili nei due versi sono trasparenti o munite di pannelli trasparenti? | Predisporre tali pannelli oppure modificare i serramenti affinché possano aprirsi in un solo verso. D.P.R.547/5 5 art.14 D.Lgs.626/9 4 art. 33
[5 empty] | C.1.9 Le porte trasparenti sono dotate di un segno identificativo all'altezza degli occhi? | Apporre opportune segnalazioni di sicurezza poste ad un’altezza dal pavimento tra 1 m e 1.80 m.(10) D.P.R.547/5 5 art.14 D.Lgs.626/9 4 art. 33
[5 empty] | C.1.10 Le superfici trasparenti delle porte sono realizzate con materiale di sicurezza affinchè i lavoratori non rimangano feriti in caso di una loro rottura? | Sostituire i materiali D.P.R.547/55 art.14 D.Lgs.626/94 art. 33
[5 empty] | C.1.11 Gli spazi antistanti e retrostanti le porte hanno dimensioni adeguate per la manovra di una sedia a ruote considerando il tipo di apertura? | Rimuovere o riposizionare arredi e/o altri ostacoli; - Collocare la porta in un'altra posizione; - Invertire il senso di apertura della porta. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.1.12 la pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte è complanare, ovvero presenta un dislivello inferiore a 2,5 cm? | Rendere complanare la pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte D.M. 236/89 Art. 8.1.2
[5 empty] | C.1.13 La pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti è tale da non creare condizioni didisabilità? | Sostituire la pavimentazione scivolosa degli spazi antistanti e retrostanti le porte. - Intervenire con adattamenti che riducano la scivolosità. D.M. 236/89 Art. 8.1.2 Art. 8.1.2
[5 empty] | C.1.14 La maniglia della porta è posta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm? | Posizionare le maniglie ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm) D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.1.15 La maniglia è di tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e manovrabile con un pugno chiuso? | Sostituire le maniglie non adatte con altre del tipo a leva o modificare quelle esistenti: in entrambi i casi devono essere manovrabili con un "pugno chiuso"
[5 empty] | C.1.16 Le porte possono essere aperte con uno sforzo inferiore a 8Kg ( valore consigliato tra 2,5 e 3,5) | Se presente, registrare o sostituire la molla di chiusura. - Sostituire la porta con una più leggera. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.1.17 Le porte dotate di molla di chiusura consentono il fermo nella posizione aperta? | Installare un fermo o sostituire la molla (se la porta è del tipo “resistente al fuoco” tale fermo non è ammesso)
[5 empty] | C.1.18 Sono presenti maniglioni per agevolare la chiusura della porta? | Posizionare un maniglione orizzontale di chiusura sul lato opposto al verso di apertura a 75 cm di altezza da terra. Il maniglione deve essere lungo almeno 40 cm e l’estremità più prossima al punto di rotazione della porta deve essere di 10 cm. Lo spazio libero tra il maniglione e il piano della porta deve essere di 5 cm. (13) Un serramento, benché non resistente al fuoco, può limitare il passaggio di fumi e gas, nonché la propagazione dell’incendio, da un ambiente all’altro per un certo tempo.
[5 empty] | C.1.19 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
|  |  | C.2 Porte installate lungo le vie di Uscita ed in corrispondenza delle Uscite di sicurezza |  | C.2.1 Nei luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio o basso, ove siano presenti sino a 50 lavoratori l'uscita di piano è larga 0.80 m? | Adeguare le uscite di piano alle normative. Ogni 50 persone in più si aggiunge un modulo da 0,60 m, cioè una porta da 0,80 m o per due moduli una porta da 1,20 m. D.M. 10/3/98 All.III
C.2.2 Nei luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio o basso, ove siano presenti da 51 a 100 lavoratori vi sono vie d'uscite di piano è larghe 0.80 m?
C.2.3 Nei luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio o basso, ove siano presenti da 101 a 150 lavoratori vi sono vie d'uscite di piano: una è larga 0.80 m e una 1.20 m?
C.2.4 Nelle aree interessate da specifici pericoli di esplosiaone e incendio oppure laddove le lunghezze dei percorsi momodirezionali non sono rispettate indipendenetemente dall'affollamento vi sono almeno due uscite di piano?
[5 empty] | C.2.5 Le porte sono apribili nel verso dell'esodo con facilità? | Modificare il senso di apertura della porta. (Qualora ciò possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, adottare accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. Se l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone, oppure la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala, oppure la porta serve un'area a elevato rischio di incendio si deve obbligatoriamente invertire il senso di apertura della porta.) D.Lgs. 626/97 Art. 33 D.M 10/3/98 All. III
[5 empty] | C.2.6 le porte sono apribili a semplice "spinta" dall'interno? | Installare un dispositivo di apertura a “semplice spinta” dall’interno D.Lgs. 626/97 Art. 33 D.M 10/3/98 All. III
[5 empty] | C.2.7 il dispositivo di cui al punto precedente è posto ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm? | Posizionarlo ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm) D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.2.8 Gli spazi antistatnti e retrostanti le porte hanno dimensioni adeguate per la manovra di una sedia a ruote considerando il tipo di apertura? | Rimuovere o riposizionare arredi e/o altri ostacoli. - Collocare la porta in un'altra posizione. - Invertire il senso di apertura della porta. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
Le porte sono liberi da arredi o ostacoli che riducono la larghezza utile del passaggio?
[5 empty] | C.2.9 La pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte è complanare , ovvero presenta un dislivello inferiore a 2,5 cm? | Rendere complanare la pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.2.10 La pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte è tale da non creare condizioni di scivolosità? | Sostituire la pavimentazione scivolosa degli spazi antistanti e retrostanti le porte. - Intervenire con adattamenti che riducano la scivolosità. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | C.2.11 Le porte dotate di molla di chiusura consentono il fermo nella posizione aperta? | Installare un fermo o sostituire la molla (se la porta è del tipo “resistente al fuoco” tale fermo non è ammesso) D.M. 236/89
Le porte d'esodo soo libere da ostacoli che riducono o ostacolano il passaggio?
[5 empty] | C.2.12 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
Vi sono porte che si aprono verso / all'interno dei corridoi costituenti le vie di esodo?
|  |  | C.3 Percorsi orizzontali interni |  | C.3.1 La pavimentazione è composta da elementi complanari con eventuali risalti non superiori a 2,5 cm? | Rendere complanare la pavimentazione del percorso (14). D.M. 236/89 Art. 8.1.2 (14) Benché la norma conceda un dislivello massimo pari a 2,5 cm, esperienze dimostrano che anche una tale piccola dimensione potrebbe determinare difficoltà, anche possibilità di inciampo per le persone che non se ne avvedono.
[5 empty] | C.3.2 Esistono dislivelli(salti di quota)lungo il percorso d'esodo? | Raccordare il dislivello (salto di quota) con una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza ≤ 8%; - sviluppo lineare ≤ a 6.25 m (n.b. vedi int.); - larghezza < 90 cm; - almeno un corrimano ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm; - presenza di cordolo sul lato privo di parapetto pieno (h < 10 cm, evidenziato con materiale e colore diverso da quello del piano di calpestio della rampa e non avente spigoli vivi); - pavimentazione antisdrucciolo; - adeguato contrasto visivo per segnalare l’inizio e la fine della rampa. È sempre consigliabile, nell’ambito del più generale sistema integrato per l’orientamento (vedi parte relativa all’orientamento durante l’esodo), prevedere l’istallazione di codici tattili che segnalino ulteriormente la presenza della rampa (15) D.M. 236/89 Art. 8.1.11 (15) Nel caso non sia possibile realizzare o adeguare rampe esistenti seguendo le indicazioni fornite, occorre prevedere opportune misure gestionali che assicurino la presenza di addetti alla sicurezza, opportunamente formati, con compiti di affiancamento alle persone con disabilità e dotati, a seconda delle peculiari esigenze della struttura analizzata, di ausili che ne facilitino il compito.
[5 empty] | C.3.3 Gli elementi costituenti la pavimentazione hanno giunti di larghezza inferiore a 5 mm? | Intervenire livellando i giunti di larghezza maggiori a 5 mm. - Sostituire gli elementi della pavimentazione
[5 empty] | C.3.4 Gli elementi costituenti la pavimentazione sono tali da non determinare condizioni di scivolosità? | Sostituire le pavimentazioni scivolose. - Intervenire con adattamenti che riducano la scivolosità. D.M. 236/89 Art. 4.1.2 Art. 8.1.2
[5 empty] | C.3.5 La pavimentazione è realizzata con materiali che non creino condizioni di abbagliamento? | Intervenire sul sistema di illuminazione artificiale (es. schermare, riposizionare o calibrare l’intensità luminosa degli apparecchi illuminanti) e su quello di illuminazione naturale installando opportuni schermi e diffusori (es. tende). - Trattare meccanicamente o chimicamente la pavimentazione in modo da ridurne la riflettività.
[5 empty] | C.3.6 il percorso d'esodo ha una lunghezza minima di 100 cm? | Ampliare il percorso fino ad una larghezza adeguata. - Riorganizzare il percorso d’esodo. D.M. 236/89 Art. 8.1.11
[5 empty] | C.3.7 Sono presenti degli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia per una persona su sedia a ruote? | Creare, in base alle caratteristiche e alla lunghezza del percorso, allargamenti per consentire la rotazione di 360° (minimo 150cmX150cm). - Riorganizzare il percorso.
[5 empty] | C.3.8 I percorsi d'esodo sono liberi da arredi o ostacoli che riducono la larghezza utile del passaggio? | Eliminare gli ostacoli a terra e/o impostati ad un’altezza inferiore a 2 m. - Riorganizzare la distribuzione degli arredi e delle attrezzature(16). D.M. 10/3/98 All. III (16) I percorsi orizzontali interni d’esodo oltre ad avere alcune caratteristiche dimensionali di base, devono poter garantire un basso livello di tortuosità. Disporre di vie d’esodo sufficientemente ampie, ad andamento lineare e prive di ostacoli (fotocopiatrici, mobili, ecc.) che rendono tortuoso il percorso (ciò è determinante sia per assicurare l’esodo per es. ad un cieco che avanza lungo una parete del percorso sfiorandola con la mano, che in condizioni di bassa visibilità per tutti. Istallare un corrimano anche nei percorsi orizzontali
[5 empty] | C.3.9 Se sono presenti ostacoli non eliminabili (vedi punto precedente) essi sono rilevabili con un bastone? | Aggiungere all’ostacolo sospeso un elemento da estendere fino a terra. - Valutare l’opportunità della predisposizione di una segnalazione rilevabile da un bastone o dal tatto plantare che faccia da barriera d’avvertimento tattile. D.M. 236/89 Art. 8.1.11
vi sono porte che hanno il senso di apertura tale da ingombrare il percorso d'esodo? E quindi il deflusso delle persone?
[5 empty] | C.3.10 Nel caso di rampe esistenti poste lungo il percorso d'esodo, rispondono alle caratteristiche elencate nel punto precedente? | Adeguare le rampe esistenti. D.M. 236/89 Art. 8.1.11
[5 empty] | C.3.11 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
|  |  | C.4 Percorsi verticali interni |  | C.4.1 Le scale sono dotate di parapetto di altezza minima pari a 100 cm? | Adeguare il parapetto esistente. Sostituire il parapetto con uno ad altezza adeguata. D.P.R. 547/55 Art. 26 D.M. 236/89 Art. 8.1.10
[5 empty] | C.4.2 Il parapetto di cui al punto precedente è realizzato con elementi idonei ad essere inattraversabili da una sfera di diametro di 10 cm? | Realizzare il parapetto in modo da evitare che gli elementi permettano di essere attraversati da una sfera del diametro di 10 cm. D.M. 236/89 Art. 8.1.10
[5 empty] | C.4.3 La larghezza delle scale è di almeno 100 cm? | Adeguare la scala esistente. Utilizzare un’altra scala. D.M. 236/89 Art. 8.1.10
[5 empty] | C.4.4 Le scale sono dotate di almeno un corrimano posto ad un'altezza tra 90 e 100 cm? | Riposizionare il corrimano all’altezza adeguata. Installare un corrimano ad altezza adeguata. Fare continuare il corrimano lungo tutto lo sviluppo delle scale. Estendere il corrimano in piano in corrispondenza di eventuale presenza di segnalazione tattile (vedi C.3.5) D.M. 236/89 Art. 8.1.10
[5 empty] | C.4.5 I gradini delle scale presenti lungo il percorso d'esodo hanno una pedata antisdrucciolo? | Sostituire il rivestimento dei gradini Intervenire con trattamenti superficiali antisdrucciolo D.M. 236/89 Art. 4.1.10
[5 empty] | C.4.6 L'inizio e la fine di ogni rampa è indicata da un segnale a pavimento (fascia materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti) situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino? | Installare una segnalazione tattile. Realizzare la segnalazione utiliz-zando materiali che assicurino un buon contrasto cromatico. D.M. 236/89 Art. 8.1.10
[5 empty] | C.4.7 Lo spigolo di ciascun gradino presenta un contrasto di luminanza rispetto alla pedata pari almeno al 40%? | Applicare un listello marcagradino di colore opportunamente contrastato.
[5 empty] | C.4.8 L'illuminazione è realizzata con materiali che non creino condizioni di abbagliamento? | Intervenire sul sistema di illuminazione artificiale (es. schermare, riposizionare o calibrare l’intensità luminosa degliapparecchi illuminanti) e su quello di illuminazione naturale installando opportuni schermi e diffusori.
[5 empty] | C.4.9 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate in attesa in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
|  |  | C.5 Spazio calmo |  | C.5.1 In un edificio pluripiano in cui le persone con disabilità non possono affrontare autonomamente il percorso verticale e nel quale non sia possibile, con le sole misure gestionali, garantire l'esodo immediato per tutti, esiste uno spazio nel quale è possibile attendre in sicurezza l'arrivo dei soccorritori? | Realizzare uno spazio avente le seguenti caratteristiche: - ubicato lungo il percorso d’esodo di piano; - non deve determinare ostacoli alle vie di deflusso; - dimensionato opportunamente in relazione alle necessità del luogo di lavoro; - protetto dagli effetti dell’incendio; - facilmente identificabile e riconoscibile sia dai soccorritori che dalle persone, in particolare con disabilità sensoriale; - facilmente raggiungibile dalle squadre di soccorso; - dotato di un sistema di comunicazione attivo anche nella fase d’emergenza e collegato con chi coordina o indirizza i soccorritori; - il sistema di comunicazione deve essere accessibile e fruibile da tutti. Realizzazione di ascensori di evaquazione
[5 empty] | C.5.2 Nel caso siano presenti scale di sicurezza esterne o si rilevi la necessità di programmare l'istallazione, sono provviste di spazio calmo su ogni piano e con le caratteristiche elencate nel unto precedente? | Adeguare o realizzare scale di sicurezzaesterne dotate di spazio calmo.
[5 empty] | C.5.3 Nel caso di spazi calmi già esistenti, essi rispondono alle caratteristiche elencate nel punto precedente? | Adeguare gli spazi calmi esistenti.
[5 empty] | C.5.4 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate in attesa in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
|  | D-Mobilità Spazi Esterni | Percorsi esterni |  | D.1 Il percorso d'esodo ha una pavimentazione composta da elementi complanari con eventuali risalti non superiori a 2 mm? | Rendere complanare la pavimentazione del percorso.
[5 empty] | D.2 Gli elementi costituenti la pavimentazione hanno giunti di larghezza inferiore a 5 mm? | Intervenire livellando i giunti di larghezza maggiori a 5 mm. - Sostituire gli elementi della pavimentazione
[5 empty] | D.3 Gli elementi costituenti la pavimentazione sono tali da non determinare condizioni di scivolosità? | Sostituire le pavimentazioni scivolose. - Intervenire con adattamenti che riducano la scivolosità. D.M. 236/89 Art. 8.2.2
[5 empty] | D.4 Gli elementi costituenti la pavimentazione sono tali da non creare impedimenti al moto ( ghiaia, terreno erboso ecc) | Intervenire sugli elementi costituenti la pavimentazione eliminando gli impedimenti al moto.
[5 empty] | D.5 il percorso è assistito da una guida tattile sul piano di calpestio? | Installare una guida artificiale che conduca fino al luogo di raccolta
[5 empty] | D.6 esistono dislivelli (salti di quota) l'ungo il percorso d'esodo? | Raccordare il dislivello (salto di quota) con una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza ≤ 8%; - sviluppo lineare ≤ a 6.25 m (n.b. vedi int.); - larghezza < 90 cm; - almeno un corrimano ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm; - presenza di cordolo sul lato privo di parapetto pieno (h < 10 cm, evidenziato con materiale e colore diverso da quello del piano di calpestio della rampa e non avente spigoli vivi); - pavimentazione antisdrucciolo; - adeguato contrasto visivo per segnalare l’inizio e la fine della rampa. È sempre consigliabile, nell’ambito del più generale sistema integrato per l’orientamento (vedi parte relativa all’orientamento durante l’esodo), prevedere l’istallazione di codici tattili che segnalino ulteriormente la presenza della rampa (15) D.M. 236/89 Art. 8.1.11 (15) Nel caso non sia possibile realizzare o adeguare rampe esistenti seguendo le indicazioni fornite, occorre prevedere opportune misure gestionali che assicurino la presenza di addetti alla sicurezza, opportunamente formati, con compiti di affiancamento alle persone con disabilità e dotati, a seconda delle peculiari esigenze della struttura analizzata, di ausili che ne facilitino il compito.
[5 empty] | D.7 nel caso di rampe già esistenti lungo il percorso esterno, esse rispondono alle esigenze elencate nel punto precedente? | Adeguare le rampe esistenti
[5 empty] | D.8 il percorso esteno è protetto da eventuali percorsi carrabili? | Rivedere il sistema dei percorsi
il percorso estermo con guida tattile è protetto da eventuali veicoli parcheggiati impropriamente?
[5 empty] | D.9 sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate in attesa in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
| C2.Aspetto Impiantistico |  |  |  | L'apertura della porta richiede uno sforzo eccessivo? | Se presente, registrare o sostituire la molla di chiusura. - Sostituire la porta con una più leggera. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
[5 empty] | Vi è un ritardo nella chiusura della porta? | Se presente, registrare o sostituire la molla di chiusura. - Sostituire la porta con una più leggera. D.M. 236/89 Art. 8.1.1
| C3.Aspetto Organizzativo |  |  |  | Gli arredi, i macchinari, o altri elementi sono disposti in maniera tale da non determinare impedimenti ed un agevole movimento degli utenti? | Collocare la postazione di lavoro del disabile in una zona/area, facilmente raggiungibile/accessibile (libera da eventuali cavi, arredi, scrivanie ecc..), che consenta un facile esodo in caso di necessità, e presenti un percorso di via di fuga breve, libero e di facile apprendimento memonico.
Tra le misure gestionali previste si fa riferimento all'adozione della "Sedia di Evacquazione?"
Sono previste misure alternative all'esodo autonomo lungo le scale nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita?
| C4.Aspetto Gestionale |  |  |  | E' prevista la Formazione diretta, ovvero: distribuzione di materiale esplicativo per le modalità d'esodo accessibili a tutti?
[5 empty] | E' prevista la Formazione/addestramento diretta del lavoratore ovvero: la partecipazione attiva alle simulazioni di evaquazione/prove d'esodo anche dei lavoratori con disabilità? | prevedere incontri concordati per simulare e abituare la persona con disabilità ad eventuali situazioni di emergenza…. Addestrare il disabile al riconoscimento del percorso d'esodo
[5 empty] | E' prevista la Formazione di addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento alle persone con disabilità, in particolare curando l'aspetto della comunicazione, nella fase d'esodo, verso le persone con difficoltà sensoriali? Le persone incaricate di porgere aiuto sono adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà motorie e/o sensoriali ad a trasmetttere alla stessa in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su cio che sta accadendo e sul modo di comportasi per facilitare la fuga? | Prevedere la Formazione dei soccorritori - persone addette che devono: 1) Individuare in ogni persona il grado di collaborazione secondo le due seguenti tipologie di azioni: a) Sollevamenti, ovvero spostamenti di tutto il peso del corpo della persona da soccorrere, b)Spostamenti, ovvero spostamenti di parti del corpo della persona. Incentivare la persona alla collaborazione; | TECNICHE DI TRASPORTO: Sollevamento 1. Trasporto da parte di una persona Il sollevamento in braccio è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una persona quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta. In quest’ultima circostanza è necessario far collaborare il trasportato, invitandolo a porre il braccio attorno al collo del soccorritore,in modo da alleggerire il peso scaricato sulle braccia. | 2. Trasporto con due persone È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una persona che non può utilizzare gli arti inferiori, ma che in ogni caso è collaborante: a) due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; b) ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle; c) afferrano l’avambraccio del partner; d) uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner; e) entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori; f) dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso si mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei soccorritori. | Il vantaggio di questa tecnica di trasporto è che i due partner soccorritori possono supportare con pratica e coordinamento una persona, il cui peso è lo stesso od anche superiore a quello del singolo trasportatore. Lo svantaggio si può manifestare affrontando un percorso, in salita o discesa, sulle scale; in tal caso la larghezza delle tre persone così disposte potrebbe superare la larghezza minima delle scale stesse, imponendo disposizioni reciproche tali da indurre difficoltà nel movimento. Un’altra controindicazione di questa tecnica si manifesta nel caso di persone che non hanno un buon controllo del capo e/o non sono collaboranti; in tale caso la tecnica da utilizzare, che peraltro permette di sostenere bene il capo, è quella descritta come “presa crociata”. | 3. Trasporto a due in percorsi stretti Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone affiancate non possono passare, in tal caso si raccomanda la tecnica di trasporto illustrata nella Figura 9. Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello anteriore sosterrà la persona tra il ginocchio ed i glutei. È comunque una tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclino può creare difficoltà respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina una posizione critica del trasportato. È bene, quindi, utilizzare questo trasporto solo limitatamente ai passaggi critici. | Trascinamento Nel caso in cui il soccorritore disponga di poche forze residue (Figura 10), la tecnica del trasporto per strisciamento gli permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso del trasportato. A questa condizione va aggiunto l’indubbio vantaggio di poter attraversare anche passaggi assai stretti e bassi. | Assistenza di una persona in sedia a ruote nello scendere le scale Nel caso in cui il soccorso preveda la discesa di scale (Figura 11), il soccorritore deve porsi dietro alla carrozzella ed afferrare le due impugnature di spinta, dovrà quindi piegare la sedia a ruote stessa all’indietro di circa 45° (in modo tale che l’intero peso cada sulla ruota della sedia a ruote) fino a bilanciarla e cominciare a scendere guardando in avanti. Il soccorritore si porrà un gradino più in alto della sedia, tenendo basso il proprio centro di gravità e lasciando scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino all’altro, tenendo sempre la seggiola leggermente piegata all’indietro. Se possibile il trasporto potrà essere prestato da due soccorritori dei quali uno opererà dal davanti. Il soccorritore che opera anteriormente non dovrà sollevare la sedia perché questa azione scaricherebbe troppo peso sul soccorritore che opera da dietro. | Altre difficoltà La gravidanza, soprattutto se in fase avanzata, è assimilabile ad un handicap temporaneo. In questi casi il soccorritore dovrà offrirsi di accompagnare la donna sino all’uscita per aiutarla da un punto di vista fisico ed emotivo, rimanendo con lei finché non avrà raggiunto un’area sicura di raccolta e non sarà stata sistemata in un posto sicuro. Qualora la persona da aiutare presenti problemi di respirazione, che possono derivare anche da stato di stress, affaticamento o esposizione a piccole quantità di fumo o altri prodotti di combustione, il soccorritore dovrà rimanerle vicino ed aiutarla ad utilizzare eventuali prodotti inalanti,quindi accompagnarla fino ad un luogo sicuro ove altri soccorritori se ne prendano cura. Nel caso di persone con affezioni cardiache l’assistenza può limitarsi ad una offerta di aiuto o affiancamento mentre queste persone camminano, poiché possono avere una ridotta energia disponibile e richiedere frequenti momenti di riposo.
2) Essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della persona in modo sicuro, i punti da preferire sono: a) Complesso articolare della spalla, b) Complesso articolare dell bacino-anche, c) Posizionarsi il più vicino possibile al tronco effettuando in ogni caso la "presa crociata" dopo essersi posizionati alle spalle della persona da soccorrere;
3) Assumere posizioni di lavoro corrette che salvaguardino la schiena dei soccorritori, ovvero: a) Posizionarsi il più possibile vicino alla persona da soccorrere; b) Flettere le ginocchia, non la schiena; c) Allargare la base di appoggio al suolodivaricando le gambe; d) Sfruttare il peso del proprio corpo come contrappeso, riducendo lo sforzo muscolare attivo
4) Essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria ovvero: a) il ruolo del soccorritore può consistere in un affiancamento,dichiarando la disponibilità a collaborare, senza peraltro imporre la propria presenza; in ogni caso il soccorritore dovrà assicurare che la persona giunga in un luogo sicuro, ovvero che abbia completato l’esodo. b)Da quanto appena esposto risulta evidente la necessità che il soccorritore concordi preventivamente con la persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della stessa.
[5 empty] | Per l'adozione di procedure gestionali e di emergenza, sono stati preventivamente consultati i lavoratori disabili? | prevedere incontri concordati con i diretti interessati …..
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI INERENTI IL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
| MODULO n.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI IN AZIENDA |  |  |  |  | MODULO n.3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
| A)INDIVIDUAZIONE DELLE DISABILITA' |  |  |  |  | D) MISURE PER FACILITARE I PROBLEMI DA RISOLVERE
| A1.Fisica |  |  |  |  | D2.Orientamento
| A2.Motoria |  |  |  |  | C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE
| A3.Sensoriale |  |  |  |  | C1.Aspetto edilizio CHECK LIST - DOC. MIO
| A4.Cognitiva |  |  |  |  | C2.Aspetto impiantistico CHECK LIST- DOC. MIO
| B) PROBLEMI DA CONSIDERARE E RISOLVERE |  |  |  |  | C3.Aspetto gestionale DOC WWFF- DOC. MIO
| B2.Orientamento |  |  |  |  | C4.Aspetto Organizzativo DOC WWFF- DOC. MIO
C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE
C1.Aspetto edilizio
C2.Aspetto impiantistico
C3.Aspetto gestionale
C4.Aspetto Organizzativo
|  |  | CATEGORIE DI PERICOLI_BARRIERE ARCHITETTONICHE |  | PERICOLI - BARRIERE ARCHITETTONICHE | MIGLIORAMENTI
| C1.Aspetto Edilizio | B-Orientamento durante l'esodo | Segnaletica |  | B.1 E' presente la segnaletica che indichi le vie di fuga e le uscite di sicurezza? | Installare o adeguare la segnaletica di sicurezza conformemente ai requisiti specifici del D.L.gs 493/96, che tenga conto dei diversi campi visivi delle varie tipologie di utenti, adeguare la condizione alle diverse necessità di lettura e alle capacità di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al luogo stesso. D.P.R. 547/55 Art. 13 D.Lgs. 626/94 Art. 33 - D.M. 10/3/98 All. III
[5 empty] | B.2 E' presente la segnaletica tattile sul piano di calpestio? | Installare segnaletica sul piano di calpestio dove sono presenti ciechi assoluti. D.PR 503/96 Art. 1.2.c Istallare una segnaletica di calpestio con un buon contrasto cromatico con la pavimentazione ordinaria.lapercezione del contrasto cromatico deve essere garantita nelle dverse condizioni di illuminamernto e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate.
[5 empty] | B.3 Le vie di uscita di emergenza sono dotate di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente e che entri in funzione in caso di guasto all'impianto elettrico? | Segnalare adeguatamente le uscite di piano. Prevedere un sistema di illuminazione di emergenza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete. D.P.R. 547/55 Art. 13 D.Lgs. 626/94 Art. 33 D.M. 10/3/98 All. III
[5 empty] | B.4 E' presente un sistema integrato per l'orientamento delle persone con disabilità visiva? (Guide naturali, , Percorsi guida, Mappe tattili, Indicazioni puntuali tattili, Sistemi informativi elettronici) | Realizzare un sistema integrato costituito almeno da percorsi-guida e mappe tattili che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza. Il percorso tattile deve condurre fino all’inizio delle scale di sicurezza o luogo sicuro. Superate le uscite di sicurezza, il percorso guidato deve proseguire fino ad una distanza dall’edificio sufficiente ad evitare il coinvolgimento in crolli o altri possibili danni. Se il sistema integrato è già presente, verificare che questo contenga le predette indicazioni, altrimenti deve essere adeguato. D.P.R. 547/55 Art. 13 D.Lgs. 626/94 Art. 33 D.M. 10/3/98 All. III
[5 empty] | B.5 Sul corrimano delle scale utilizzate per l'esodo sono presenti elementi, in rilievo, che siano in grado di identificare, con il tatto, la posizione raggiunta( es. numero in rilievo riferito al piano)? | Posizionare sul corrimano, alla fine di ciascuna rampa di scale, un’etichetta con l’indicazione, in rilievo, del numero del piano. Realizzare sul corrimano un dispositivo idoneo a permettere la identificazione del numero di piano.
[5 empty] | B.6 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
Sono previste misure alternative all'esodo autonomo lungo le scale nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita?
E' presente la segnaletica che indichi le vie di fuga e le uscite di sicurezza?
L'altezza della segnaletica è posizionata tenendo conto del campo visivi e dell'esigenza di tutti?
[5 empty] | I supporti della segnaletica sono opportunamente segnalati, tali da non costituire un ostacolo pericoloso per i disabili visivi? | Posizionare la segnaletica a bandiera ad una altezza non inferiore a 210 cm. La segnaletica posta a terra deve stare su di un supporto di adeguato spessore tale da essere percepita da ipovedenti, e con adeguata base di appoggio tale da essere percepita da non vedenti (Evitare ostacoli che sporgono dai muri senza avere una base di uguale ingombro che possa essere avvertita mediante il bastone bianco)
Il messaggio della segnaletica risulta chiaro?
I segnali sono dotati di un rivestimento opaco per evitare il riverbero? (evitare di apporre la segnaletica dietro le superfici vetrate, per evitare il riflesso)
Il messaggio è scritto con caratteri grandi e chiari, ed adeguatamente contastati con lo sfondo?
Le soluzioni di accessibilità per l'utenza disabile sono adeguatamente segnalate?
La segnalazione di sicurezza, considera più canali sensoriali?
|  |  | Segnaletica tattile |  | B.2 E' presente la segnaletica tattile sul piano di calpestio?
E' presente un sistema integrato per l'orientamento delle persone con disabilità visiva costituito almeno da percorsi guida e mappe tattili, che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di emergenza?
Il percorso tattile conduce fino all'inizio delle scale o comunque ad un luogo sicuro?
Superate le uscite di sicurezza, il percorso guidato prosegue fino ad una distanza dall'edificio sufficiente ad evitare il coinvolgimento in crolli o altri possibili danni?
B.5 Sulle maniglie, porte eascensori utilizzati per l'esodo sono presenti elementi, in rilievo, che siano in grado di identificare, con il tatto, la posizione raggiunta( es. numero in rilievo riferito al piano)?
|  |  | La comunicazione | Mascheramento visivo | La segnaletica presente è sufficientemente visibile, ovvero non è mascherata da elementi quali cartelli pubblicitari, alberi non potati ecc..?
|  |  |  | Contrasto cromatico | Il corrimano e i gradini delle scale sono dotati di segnalazione cromatica?
Numeri in rilievo e in Braille, pulsantiere degli ascensori e numeri dei piani incisi in rilievo, hanno un buon contrasto colore / illuminazione?
|  |  |  | Il piano della comunicazione e startegie per l'inclusività | La comunicazione è improntata sull'analisi delle caratteristiche ed esigenze dei fruitori?
Il messaggio comunicativo è veicolato su supporti e modalità alternative ai prodotti cartacei, ovvero Stampa su "grandi caratteri" Testi in Braille ecc..
Esiste una segnaletica ORIENTATA che fornisce informazioni principali relative alle funzioni che si svolgono nello spazio, collocata all'ingresso principale onei punti strategigi della struttura?
Esiste una segnaletica DIREZIONALE caratterizzata da segnali che indicano la direzione da seguire nello spazio?
Esiste una segnaletica IDENTIFICATIVA che favorisce il riconoscimento del luogo in cui ci si trova e conseguentemente delle funzioni che vi si svolgono?
A corredo del messaggio comunicativo sono utilizzate delle ICONE universalmete comprensibili a tutti?
Il messaggio comunicativo è accessibile /inclusivo ovvero Comprensibile?
|  |  |  | Obiettivi | Nel contenuto del messaggio si definisce chiaramente l'obiettivo della comunicazione?
|  |  |  | Contenuti | Il contenuto del messaggio comunicativo è coerente e razionale, ovvero richiede il minimo sforzo di interpretazione?
Il messaggio comunicativo contiene un numero ridotto di unità informative, ovvero agevola la elaborazione e memorizzazione dei contenuti?
|  |  |  | Sintassi | Il messaggio comunicativo contiene frasi brevi e lineari?
|  |  |  | Lessico | Il messaggio comunicativo contiene acronimi o abbreviazioni o citazioni di difficile comprensione?
|  |  |  | Connessione testo - icone | Il messaggio comunicativo contiene una connessione tra testo e immagini utilizzate (Icone)?
|  |  |  | Font | Il font utilizzato è senza "grazie"?
Il font utilizzato è del tipo non troppo pieno?
Il font utilizzato è troppo verticale?
Il font utilizzato presenta una adeguata spaziatura tra le lettere?
Il font utilizzato presenta una adeguata spaziatura di interlinea?
Il font utilizzato presenta caratteri "tondi"?
Il font utilizzato presenta caratteri non troppo sottili?
|  |  |  | Testo | Il testo è combinato tra Maiuscolo e Minuscolo?
|  |  |  | Colore | Il testo è di colore primario e saturo?
Nel messaggio vengono utilizzati pochi colori?
Nel messaggio vengono utilizzati colori come rosso e verde, non idonei per i daltonici?
|  |  |  | Contrasto cromatico | Nel messaggio vengono rispettati i principi del contrasto cromatico?
| C2.Aspetto Impiantistico |  |  |  | La segnaletica di sicurezza è basata esclusivamente su segnali visivi? | Integrazione della cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa complanari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito dalla D.Lgs 493 del 1996, in particolare deve esssere verificato che la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura e alle capacità di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al luogo stesso. per tanto deve essere prevista un sistema di comunicazione sonora.
| C3.Aspetto Organizzativo |  |  |  | Gli arredi, i macchinari, o altri elementi sono disposti in maniera tale da non determinare impedimentialla lettura e/o percezione della segnaletica di emergenza? | Collocare la postazione di lavoro del disabile in una zona/area, ove i segnali di allarme siano facilmente visibili/percettibili
Sono previste misure alternative all'esodo autonomo lungo le scale nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita?
| C4.Aspetto Gestionale |  |  |  | E' prevista la Formazione diretta, ovvero: distribuzione di materiale esplicativo per le modalità d'esodo accessibili a tutti?
[5 empty] | E' prevista la Formazione diretta del lavoratore ovvero: la partecipazione attiva alle simulazioni di evaquazione/prove d'esodo anche dei lavoratori con disabilità? | prevedere incontri concordati per simulare e abituare la persona con disabilità ad eventuali situazioni di emergenza…. Addestrare il disabile al riconoscimento del percorso d'esodo
[5 empty] | E' prevista la Formazione di addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento alle persone con disabilità, in particolare curando l'aspetto della comunicazione, nella fase d'esodo, verso le persone con difficoltà sensoriali? Le persone incaricate di porgere aiuto sono adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà motorie e/o sensoriali ad a trasmetttere alla stessa in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su cio che sta accadendo e sul modo di comportasi per facilitare la fuga? | Prevedere la Formazione dei soccorritori - persone addette che devono: : Tra le molte sfide che quotidianamente le persone con disabilità agli organi di senso si trovano ad affrontare, sia negli ambienti di vita quotidiana che di lavoro, quelle che considerano i rischi potenziali per la propria salute e sicurezza sono tra le più gravose da affrontare e risolvere. Le premesse da considerare per far fronte a tali situazioni possono essere le seguenti: Durante un’emergenza le capacità sensoriali disponibili, da cui peraltro dipende la capacità di sopravvivenza di un individuo, non devono essere sopraffatte. I dispositivi per segnalare un allarme incendio devono essere completamente comprensibili in ragione delle “abilità” delle persone; è quindi necessario che questi dispositivi siano accoppiati a controparti ottiche, acustiche e/o meccaniche (vibrazione), in azione sinergica tra loro, senza peraltro compromettere la comprensione di altri segnali e/o istruzioni altrimenti fornite. Per compensare l’incapacità di percepire ed elaborare gli indicatori visivi (segnaletica di sicurezza) presenti e garantire la possibilità di allontanarsi autonomamente dal luogo in sicurezza, anche mediante l’utilizzo del bastone bianco per non vedenti o del cane guida, negli ambienti devono essere presenti indicazioni realizzate anche con segnali tattili, in Braille e a caratteri ingranditi per gli ipovedenti. Le vie di fuga dovranno essere identificabili a prescindere dalle capacità di percezione del soggetto ed essere attrezzate con guide tattili a terra, individuabili anche con opportune differenziazioni cromatiche o da corrimano, salvo nei tratti in cui il percorso sia agevolato da guide naturali (es. corridoi lineari di larghezza non superiore a due-tre metri). L’acquisizione di alcune semplici tecniche di autoprotezione integrate con altre tecnologie di sicurezza antincendio, è il modo più efficace per aumentare le probabilità di sopravvivenza in tale condizione. Le modalità di segnalazione di una richiesta di aiuto variano in funzione del tipo di disabilità e, pertanto, è necessario considerare l’acquisizione di strumenti capaci di supplire i deficit del richiedente. | 1.Tecniche di assistenza a persone con disabilità dell’udito Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti: Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione non deve mai superare il metro e mezzo. Il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale. Nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve essere al livello degli occhi della persona sorda. Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta. La velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio. Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di voce (non occorre gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando espressioni del viso in relazione al tema del discorso. Non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda possa vedere tutto ciò che è visibile sulle labbra. Quando si usano nomi di persona,località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto difficile. Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, si può scrivere la parola in stampatello. Anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire perfettamente il parlato, occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione appena esposte. Per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza senza interprete. Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali. In ogni caso, si ricorda l’opportunità che il personale addetto alla sicurezza aziendale, nonché gli stessi soccorritori, possiedano una conoscenza di base della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) | 2.Tecniche di assistenza a persone con disabilità della vista Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti: Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da quando si entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare. Parlare naturalmente,senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre una terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo. Non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”. Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno. Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere. Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare (può scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli). Lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli. Nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo schienale del sedile. Qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano. Una volta raggiunto l’esterno, o lo spazio calmo, è necessario accertare che la persona aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine dell’emergenza. | In caso di assistenza di un cieco con cane guida: Non accarezzare od offrire cibo al cane senza il permesso del padrone. Quando il cane porta la “guida” (imbracatura) vuol dire che sta svolgendo le sue mansioni; se non volete che il cane guidi il suo padrone, fate rimuovere la “guida”. Accertarsi che il cane sia portato in salvo con il padrone. Nel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, questo va sempre tenuto al guinzaglio e non per la “guida”. | MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ COGNITIVA Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nel riconoscere o nell’essere motivate ad agire, in caso di emergenza, da parte di personale di soccorso non addestrato. Esse possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni. In situazione di pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile cognitivo può esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione con coloro che portano soccorso. Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta, manifesti una reazione di totale rifiuto e disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamenti aggressivi auto o etero diretti nei confronti di coloro che intendono prestare soccorso. In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere rapidamente sul da farsi. La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. In questo ambito diventa necessaria e fondamenta le l’esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata. Ecco qualche utile suggerimento: può non aver raggiunto la capacità di percepire il pericolo; molti di loro non posseggono l’abilità della lettoscrittura; la loro percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa; il loro senso di direzione può essere limitato e potrebbero avere bisogno di qualcuno che li accompagna; le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive:siate molto pazienti; bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili, ad esempio segnali grafici universali; spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza sviluppata ed articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di verbalizzare sempre e direttamente con lui le operazioni che si effettueranno in situazione d’emergenza. ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento; non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini.
[5 empty] | Per l'adozione di procedure gestionali e di emergenza, sono stati preventivamente consultati i lavoratori disabili? | prevedere incontri concordati con i diretti interessati …..
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI INERENTI IL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
| MODULO n.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI IN AZIENDA |  |  |  |  | MODULO n.3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
A)INDIVIDUAZIONE DELLE DISABILITA'
A1.Fisica
A2.Motoria
A3.Sensoriale
A4.Cognitiva
| B)PROBLEMI DA CONSIDERARE E RISOLVERE |  |  |  |  | D)MISURE PER FACILITARE I PROBLEMI DA RISOLVERE
| B3.Percezione dell'allarme e del pericolo |  |  |  |  | D3.Percezione dell'allarme e del pericolo
| C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE |  |  |  |  | C)CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE
| C1.Aspetto edilizio |  |  |  |  | C1.Aspetto edilizio CHECK LIST - DOC. MIO
| C2.Aspetto impiantistico |  |  |  |  | C2.Aspetto impiantistico CHECK LIST- DOC. MIO
| C3.Aspetto gestionale |  |  |  |  | C3.Aspetto gestionale DOC WWFF- DOC. MIO
| C4.Aspetto Organizzativo |  |  |  |  | C4.Aspetto Organizzativo DOC WWFF- DOC. MIO
| C2.Aspetto Impiantistico | A-Percezione dell'allarme | Segnale di Allarme |  | La diffusione dell'allarme considera più canali sensoriali, ovvero Acustico - Visivo - Vocale - con Vibrazioni - con Segnaletica?
L'allarme è percettibile e comprensibile da tutti i fruitori ivi comprese le persone estranee al luogo?
|  |  | Segnale Acustico |  | Il segnale acustico ha un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso?
Il segnale acustico é facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e si distingue nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo?
Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile é impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta?
Il suono di un segnale di sgombero é continuo?
|  |  | Segnali Luminosi |  | La luce emessa da un segnale luminoso produce un contrasto adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente?
La superficie luminosa emettitrice del segnale é di colore uniforme e / o recare un simbolo su un fondo determinato?
Il colore uniforme corrisponde alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4 definite nel D.Lgs. 493/96 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)?
Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo rispetta, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II definite nel D.Lgs. 493/96 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)?
Se un dispositivo può emettere un segnale luminoso continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente indica, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta?. La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso sono calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo?
Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale è identico?
Il dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave è munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria?
[5 empty] | A.1 Se la valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di istallare un sistema di segnalazione sonoro di allarme, questo è stato intallato? | Installare un sistema di segnalazione sonoro di allarme compatibile con il tipo di edificio e di attività al suo interno. Dotare i segnali acustici di contenuti informativi che informino sull'oggetto della comunicazione D.M. 10/3/98 All. IV
[5 empty] | A.2 Il sitema di segnalazione sonoro di allarme risulta udibile in ogni ambiente? | Adeguare o sostituire il sistema in modo che il livello sonoro del segnale, sia nettamente superiore al livello di fondo. D.M. 10/3/98 All. IV D.Lgs 493/96 All. VII
[5 empty] | A.3 Il sitema di segnalazione sonoro di allarme risulta inequivocabilmente riconoscibile? | Definire un codice sonoro riconoscibile in caso di emergenza. D.M. 10/3/98 All. IV D.Lgs 493/96 All. VII
[5 empty] | A.4 Negli ambienti o situazioni in cui il solo allarme acustico non è sufficiente esiste un sistema ottico di segnalazione ad intergazione di quello sonoro? | Installare un sistema di segnalazione ottico di pericolo ad integrazione di quello sonoro D.M. 10/3/98 All. IV D.Lgs. 493/96 All. VI
[5 empty] | A.5 qualora siano presenti lavoratori con limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente anche a causa dell'uso di mezzi di protezione individuale, sono presenti adeguate misure in grado di compensare tale situazione? | Dotare la postazione/i del lavoratore/i interessato/i di un dispositivo a vibrazione con frequenza coerente con i codici utilizzati dagli altri sistemi (acustici ed ottici). D.M. 10/3/98 All. I All. IV
[5 empty] | A.6 Sono previste condizioni in grado di compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione? | Definire le misure necessarie, anche di tipo gestionale, per compensare le eventuali carenze riscontrate, in attesa di una loro risoluzione. D.Lgs. 626/94 Art. 4
| C3.Aspetto Organizzativo |  |  |  | Gli arredi, i macchinari, o altri elementi sono disposti in maniera tale da non determinare impedimentialla lettura e/o percezione della segnaletica di emergenza? | Collocare la postazione di lavoro del disabile in una zona/area, ove i segnali di allarme siano facilmente visibili/percettibili/comprensibili
| C4.Aspetto Gestionale |  |  |  | E' prevista la Formazione diretta, ovvero: distribuzione di materiale esplicativo per le modalità d'esodo accessibili a tutti?
[5 empty] | E' prevista la Formazione diretta del lavoratore ovvero: la partecipazione attiva alle simulazioni di evaquazione/prove d'esodo anche dei lavoratori con disabilità? | prevedere incontri concordati per simulare e abituare la persona con disabilità ad eventuali situazioni di emergenza…. Addestrare il disabile al riconoscimento del percorso d'esodo
E' prevista la Formazione di addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento alle persone con disabilità, in particolare curando l'aspetto della comunicazione, nella fase d'esodo, verso le persone con difficoltà sensoriali?Le persone incaricate di porgere aiuto sono adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà motorie e/o sensoriali ad a trasmetttere alla stessa in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su cio che sta accadendo e sul modo di comportasi per facilitare la fuga?
[5 empty] | Per l'adozione di procedure gestionali e di emergenza, sono stati preventivamente consultati i lavoratori disabili? | prevedere incontri concordati con i diretti interessati …..
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI INERENTI IL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
| MODULO n.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI IN AZIENDA |  |  |  |  | MODULO n.3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
A) INDIVIDUAZIONE DELLE DISABILITA'
A1.Fisica
A2.Motoria
A3.Sensoriale
A4.Cognitiva
| B)PROBLEMI DA CONSIDERARE E RISOLVERE |  |  |  |  | D) MISURE PER FACILITARE I PROBLEMI DA RISOLVERE
| B4.Azioni da intraprendere in condizioni di emergenza |  |  |  |  | D4.Azioni da intraprendere in condizioni di emergenza
| C) CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE |  |  |  |  | C) CARATTERI AMBIENTALI DA CONSIDERARE
| C1.Aspetto edilizio |  |  |  |  | C1.Aspetto edilizio CHECK LIST - DOC. MIO
| C2.Aspetto impiantistico |  |  |  |  | C2.Aspetto impiantistico CHECK LIST- DOC. MIO
| C3.Aspetto gestionale |  |  |  |  | C3.Aspetto gestionale DOC WWFF- DOC. MIO
| C4.Aspetto Organizzativo |  |  |  |  | C4.Aspetto Organizzativo DOC WWFF- DOC. MIO
| C2.Aspetto Impiantistico (e della comunicazione) | In caso di emergenza, la scelta delle azioni da fare di pende dalla chiarezza del messaggio comunicativo |  |  | Il messaggio è facilmente comprensibile a tutti? | Istallazione di impianti di segnalazione di allarme ottici e a vibrazione
[5 empty] | Il messaggio è veicolato su più canali sensoriali? | Istallazione di impianti di segnalazione di allarme ottici e a vibrazione
La segnaletica di sicurezza comprende la comunicazione in simultanea del messaggio attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo?
Il messaggio visivo è completo e semplificato, ovvero tiene conto delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto di taluni soggetti sordo segnanti?
[5 empty] | il messaggio di allarme acustico è corredato da specifiche informazioni relative all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare ? | adottare segnali acustici con teneti specifiche informazioni complete sull'oggetto della comunicazione
| C3.Aspetto Organizzativo |  |  |  | Gli arredi, i macchinari, o altri elementi sono disposti in maniera tale da non determinare impedimentialla lettura e/o percezione della segnaletica di emergenza? | Collocare la postazione di lavoro del disabile in una zona/area, ove i segnali di allarme siano facilmente visibili/percettibili/comprensibili
| C4.Aspetto Gestionale |  |  |  | E' prevista la Formazione diretta, ovvero: distribuzione di materiale esplicativo per le modalità d'esodo accessibili a tutti?
[5 empty] | E' prevista la Formazione diretta del lavoratore ovvero: la partecipazione attiva alle simulazioni di evaquazione/prove d'esodo anche dei lavoratori con disabilità? | prevedere incontri concordati per simulare e abituare la persona con disabilità ad eventuali situazioni di emergenza…. Addestrare il disabile al riconoscimento del percorso d'esodo
E' prevista la Formazione di addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento alle persone con disabilità, in particolare curando l'aspetto della comunicazione, nella fase d'esodo, verso le persone con difficoltà sensoriali?Le persone incaricate di porgere aiuto sono adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà motorie e/o sensoriali ad a trasmetttere alla stessa in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su cio che sta accadendo e sul modo di comportasi per facilitare la fuga?
[5 empty] | Per l'adozione di procedure gestionali e di emergenza, sono stati preventivamente consultati i lavoratori disabili? | prevedere incontri concordati con i diretti interessati …..